
W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na budowę wodociągu dla wsi Piotrkowie i Uściszowice wraz z przyłączami wodociągowymi jeden z Wykonawców zadał następujące pytanie:

1. W przedmiarach są pozycje zasypu wykopów (przedmiar dla m. Uściszowice poz. 60 i 61 KNR 2-01 tabl. 320/04 i KNR 2-01 tabl. 230/01) gdzie kosztorysant dodał w opisie zasyp piaskiem oraz pozycja nr 62 przedmiaru dotycząca kosztu piasku do zasypu wynikająca z poprzednich pozycji (analogicznie jest do m. Piotrkowice).

Pytanie: Co z ziemią z wykopu, gdzie należy ją przetransportować i na jaką odległość?

ODPOWIEDŹ:
W odpowiedzi na pytanie wyjaśniam:

1) W pozycjach 60 i 61 przedmiaru robót ujęto obsypkę piaskiem rurociągów (30 cm ponad wierzch rury) oraz zasypkę wykopów w jezdniach utwardzonych.

2) W poz. 62 przedmiaru robót ujęto ilość piasku do obsypki i zasypki jak pkt. 1

3) W poz. 66 przedmiaru ujęto nadmiar ziemi odwożonej na odległość do 1 km. Miejsce odwozu nadmiaru ziemi należy uzgodnić z Zamawiającym (Inwestorem)

