
W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na budowę wodociągu dla wsi Piotrkowie i Uściszowice wraz z przyłączami wodociągowymi jeden z Wykonawców zadał następujące pytania:
1. Wysokość stawki podatku VAT?

2. Kto dostarcza wodomierze do przyłączy wodociągowych?

3. Kto ponosi koszty umiejscowienia rurociągów w gruncie?

4. Kto ponosi koszty połączenia węzła wodomierzowego z wewnętrznymi instalacjami domowymi?

5. Czy dopuszcza się stosowanie armatury wodociągowej innych producentów niż wskazana w przedmiarach Firma Hawle?

6. Kto ponosi koszty zajęcia pasa drogowego?

7. Ze względu na różnice parametrów technicznych rur wodociągowych zawartych w przedmiarach prosimy o dokładne sprecyzowanie n/w danych:

rodzaj materiału, wartość PE, wartość SDR, grubość ścianki.

ODPOWIEDZI:
Ad. 1 – Wysokość stawki podatku VAT wynosi 7 %.

Ad. 2 – Wodomierze dostarcza Wykonawca.

Ad. 3 – Koszty umiejscowienia rurociągów w gruncie ponosi Wykonawca.

Ad. 4 – Koszty połączenia węzła wodomierzowego z wewnętrznymi instalacjami domowymi ponoszą właściciele budynków.
Ad. 5 – Dopuszcza się stosowanie armatury wodociągowej innych producentów niż wskazana w przedmiarach Firma Hawle, pod warunkiem, że zastosowana armatura będzie posiadać atesty, spełniać wymogi zastosowania do wody pitnej oraz będzie zgodna z Polskimi Normami. Armatura zastosowana będzie                  w obydwu projektach wodociągów i będzie pochodzić od jednego Producenta.
Ad. 6 – Koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca.

Ad. 7 – 

Parametry rur – rury PE


SDR 17 (średnice i grubość ścianki) 

· 160 x 9,5 mm

· 110 x 6,6 mm

· 90 x 5,4 mm

SDR 11 (średnice i grubość ścianki)

· 63 x 3,7 mm

· 40 x 3,7 mm (przyłącza wodociągowe)

