Załącznik do uchwały nr VIII/44/2011 Rady Gminy Bejsce
z dnia 16 sierpnia 2011 roku
Program

usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest w Gminie Bejsce

na lata 2011-2032

[image: image7.png]B




REFERAT BUDOWNICTWA, INWESTYCJI, DROGOWNICTWA                             I ROLNICTWA
sierpień 2011
SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie.………………..…………………………...….......................................3
2. Cel programu …………………………………………………………………………..4
3. Umocowania prawne …………………………………………………………………..4
4. Krótka charakterystyka materiałów z grupy azbestów oraz ich szkodliwość na organizm człowieka …………………………………………………………………...7
5. Obowiązki Gminy i mieszkańców dotyczące usuwania azbestu ……………………...7 

6. Założenia Programu ………………………………………………………………….13
7. Lokalizacja Programu………………………………………………………………...14
8. Uczestnicy Programu…………………………………………………………………15
9. Oszacowana ilość i rozmieszczenie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bejsce…………………………………………………………………………………16
10. Harmonogram realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bejsce ……………………………………………………...21
11. Wykaz firm posiadających uprawnienia w zakresie usuwania eternitu na terenie Powiatu Kieleckiego …………………………………………………………………22
12. Wykaz załączników…………………………………………………………………..30
1. Wprowadzenie.
Podstawowym celem „Programu” jest usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bejsce, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu                               i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. Osiągając ten cel Gmina wypełni zobowiązanie, jakie Polska złożyła Unii Europejskiej, deklarując oczyszczenie terenu państwa z azbestu i wyrobów go zawierających do 2032 roku. Gmina Bejsce zakłada usunięcie azbestu                        i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta do 2032 roku.
Program zakłada realizację następujących zadań:

1.Inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest.

2.Opracowanie mapy zagrożeń działania azbestu.

3.Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania.

4.Mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej.

5.Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i innych.

6.Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu.

7. Przeznaczenie części środków finansowych z budżetu Gminy na realizację Programu.

8.Pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, innym właścicielom zasobów mieszkaniowych i przedsiębiorcom                      na wymianę pokryć dachowych i elewacji z azbestu.
9.Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów oświatowych, użyteczności publicznej i innych będących własnością Gminy.

10.Eliminacja możliwości powstawania „dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi azbest.

11.Oczyszczenie terenów wiejskich i innych terenów publicznych z odpadów azbestowych.

12.Bieżący monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom samorządowym oraz mieszkańcom.

13.Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu.
2. Cel programu.

Najważniejszym celem „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bejsce na lata 2011-2032” jest bezpieczne dla zdrowia ludzi usunięcie wyrobów zawierających azbest, jak również składowanie ich w odpowiednio wyznaczonych do celu miejscach, w sposób wyeliminowania ich negatywnego działania na organizm ludzki.

Bardzo ważnym aspektem jest również wdrożenie prac mających na celu zlikwidowanie destrukcyjnego oddziaływania azbestu na środowisko.

Proces ten będzie się odbywał na zasadzie sukcesywnego usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy.

3. Umocowania prawne.
3.1 Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). W przypadku występowania azbestu (Art. 30 ust. 3) właściwy organ może nałożyć w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust.               l w/w artykułu, jeśli ich realizacja m.in. może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, pogorszenie stanu środowiska bądź pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych.

2.Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.) zakazuje wprowadzania na polski obszar celny azbestu, wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi ten surowiec. Zgodnie z ustawą produkcja płyt azbestowo-cementowych została zakończona we wszystkich zakładach do 28 września 1998 r., a z dniem 28 marca 1999 r. nastąpił zakaz obrotu tymi płytami. Do wyjątków należy azbest i wyroby zawierające azbest dopuszczone do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny spośród wyrobów określonych w załączniku nr l do ustawy. Wykaz tych wyrobów określa corocznie Minister właściwy do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia. Ustawa reguluje również zagadnienia związane z opieką zdrowotną pracowników, którzy mieli kontakt z azbestem.
3.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) art. l

ust. l ustawy określa zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający ochronę Życia

i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Ustawa określa obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym m.in. odpadów niebezpiecznych, reguluje postępowanie w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania, w tym składowania odpadów, a także wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące składowisk odpadów.

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zmiany ustawy o odpadach oraz niektórych

innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.). ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Reguluje m.in. opracowanie programów ochrony środowiska, prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, ochronę powietrza przed zanieczyszczeniem i sposób postępowania z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska, ochronę powierzchni ziemi, przeciwdziałania zanieczyszczeniom w tym: konieczność oznaczenia instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest oraz miejsc, w których on się znajduje, konieczność dokumentowania informacji dotyczącej m.in. występowania azbestu.

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.) reguluje sposób postępowania oraz obowiązki podmiotów określanych ustawą. Art. 54 ustawy odnosi się do odpowiednich zapisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Ustawa udziela delegacji ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do określenia w drodze rozporządzenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska - sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania                     i usuwania wyrobów zawierających azbest.
9.Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2005 r. Nr 10 , poz. 72).
3.2 Rozporządzenia:

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na liście odpadów niebezpiecznych.
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1736).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 161, poz.1335).
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr
175, poz. 1439).

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania                                              i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów

zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649).

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania                                       i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649).
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).
4. Krótka charakterystyka materiałów z grupy azbestów oraz  ich szkodliwość na organizm człowieka. 

Azbest to minerał nieorganiczny, posiadający budowę włóknistą, składającą się                  z chemicznie uwodnionych krzemianów wapnia, żelaza, wapnia oraz sodu. Włókna azbestu  są wiązkami zbudowanymi w większości z włókienek elementarnych, których liczba przekracza kilkadziesiąt tysięcy. W wiązkach tych występują pojedyncze kryształy, które             są ze sobą zespolone za pomocą węglanu wapnia. Stosowany był przede wszystkim                     ze względu na swoje właściwości, czyli niepalność, odporność na czynniki chemiczne, wysoką wytrzymałość mechaniczną i łatwość łączenia się z innymi materiałami.
Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub uszkodzenia wyrobów zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie, szlifowanie itp.). Wówczas uwalniane są do powietrza włókna azbestu, które mogą zostać przeniesione przez układ oddechowy do płuc. Istotne znaczenie dla wielkości poziomu zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu, jakie powstają np. podczas prac demontażowych, ma zasada obniżania emisji pylenia: przez nawilżanie wyrobu przed oraz w trakcie demontażu, zaniechanie                   w miarę możności obróbki i destrukcji mechanicznej demontowanego wyrobu, nie posługiwanie się narzędziami napędzanymi elektrycznie takimi, jak piły, wiertarki, wyzwalającymi znaczną emisję, ale narzędziami ręcznymi - najlepiej wolnoobrotowymi                  o specjalnie wyprofilowanych ostrzach, zaopatrzonych w odsysanie pyłu i przeznaczonych dla obróbki wyrobów azbestowych. Podczas prac wymagana jest staranność i dokładność wszelkich czynności, wykonywanie ich według z góry przygotowanego planu.

5. Obowiązki Gminy i mieszkańców dotyczące usuwania azbestu.


Jeżeli chodzi o usuwanie azbestu polskie prawodawstwo jasno określa wymagania dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest. Obowiązki te dotyczą zarówno organów administracji samorządowych, właścicieli i zarządców nieruchomości oraz wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu oraz usuwaniu materiałów niebezpiecznych.
Obowiązki te przedstawiają się następująco:

5.1 Obowiązki gminy.

- opracowanie, przyjęcie i aktualizacja programu usuwania azbestu z terenu gminy,

- gromadzenie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne ( właścicieli i zarządców nieruchomości) o produktach azbestowych i miejscu ich wykorzystywania,

- przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska, w tym azbestu.
- zatwierdzenie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

5.2 Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.

Do głównych obowiązków właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest należą:

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,

2. Sporządzenie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”,

3. Opracowanie i udostępnienie instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest,

4. Oznakowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest,

5. Opracowanie corocznego planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest,

6. Zaznaczenie na planach sytuacyjnych terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest. 

5.3 Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów.

Do głównych obowiązków właścicieli i zarządców przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów należą:

1. Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia przez uprawnione laboratorium,

2. Zgłoszenie prac związanych z zabezpieczeniem lub usunięciem wyrobów zawierających azbest do odpowiedniego organu administracji,

3. Uzyskanie od wykonawcy prac świadectwa czystości powietrza po wykonaniu robót oraz jego przechowywanie przez minimum 5 lat.

5.4 Obowiązki podmiotów gospodarczych zajmujących się usuwaniem materiałów zawierających azbest, postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest.
Podmiot gospodarczy wykonujący pracę na zlecenie związane z zabezpieczeniem wyrobów zawierających azbest lub ich usuwaniem musi spełniać prawnie określone wymagania. Do obowiązków podmiotów gospodarczych zajmujących się usuwaniem materiałów zawierających azbest należy:

1. Uzyskać stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami, tj.: 

- w przypadku gdy ilość wytwarzanych odpadów przekracza 0,1 Mg rocznie,

uzyskać od odpowiedniego organu administracji decyzję zatwierdzającą plan gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- w przypadku gdy ilość wytwarzanych odpadów nie przekracza 0,1 Mg rocznie, przedłożyć odpowiedniemu organowi administracji informację o sposobie zagospodarowania wytworzonych odpadów.

2. Przeszkolić zatrudnionych pracowników.

- właściciel lub zarządzający firmą chcącą wykonywać prace związane z usuwaniem lub zabezpieczaniem materiałów zawierających azbest zobowiązany jest do przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników z zakresu BHP oraz w zakresie przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z materiałami zawierającymi azbest.

3. Opracować szczegółowy plan prac.

- plan prac powinien spełniać obowiązujące wymogi prawne, a w szczególności wymogi przedstawione w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 r., Nr 71, poz. 649).

4. Posiadać niezbędne wyposażenie techniczne.

5. Zgłosić prace budowlane.

- przed przystąpieniem do prac, wykonawca jest zobligowany do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego, a także właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. Obowiązkiem wykonawcy usuwania wyrobów zawierających azbest jest odpowiednie

przygotowanie miejsca prowadzonych prac. Przed rozpoczęciem właściwych prac demontażowych wykonawca zobowiązany jest do:

- odizolowania obszaru wykonywanych prac od otoczenia poprzez zastosowanie odpowiednich osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska,

- ogrodzenia terenu prowadzonych prac stosując odpowiednie osłony,

- oznaczenia terenu wykonywanych prac tablicami informacyjnymi ostrzegającymi przed zagrożeniem związanym z azbestem – tablice te powinny zawierać ostrzeżenie w postaci: „Uwaga ! Zagrożenie azbestem” oraz „Wstęp wzbroniony”.

- w przypadku wykonywania prac elewacyjnych powinny być zastosowane kurtyny zasłaniające fasadę obiektu.

W celu zminimalizowania emisji azbestu do środowiska oraz zmniejszenia zapylenia podczas właściwych prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy podjąć następujące działania:

- nawilżenie wodą oraz utrzymywanie w stanie wilgotnym wyrobów zawierających azbest przed ich usunięciem, a także przez cały czas wykonywanych prac,

- unikanie destrukcji i uszkodzeń usuwanych elementów zawierających azbest,

- jeśli to konieczne, czyli w przypadku przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłu azbestowego w miejscu pracy, prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza miejsca pracy,

- stosowanie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych wyposażonych w instalacje odciągające powietrze,

- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz magazynowanie ich w wyznaczonym, bezpiecznym miejscu.

5.5 Warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest.

Obowiązkiem wykonawcy usuwania wyrobów zawierających azbest jest odpowiednie przygotowanie miejsca prowadzonych prac. Przed rozpoczęciem właściwych prac demontażowych wykonawca zobowiązany jest do:

- odizolowania obszaru wykonywanych prac od otoczenia poprzez zastosowanie odpowiednich osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska,

- ogrodzenia terenu prowadzonych prac stosując odpowiednie osłony,

- oznaczenia terenu wykonywanych prac tablicami informacyjnymi ostrzegającymi przed zagrożeniem związanym z azbestem – tablice te powinny zawierać ostrzeżenie w postaci: „Uwaga ! Zagrożenie azbestem” oraz „Wstęp wzbroniony”.

- w przypadku wykonywania prac elewacyjnych powinny być zastosowane kurtyny zasłaniające fasadę obiektu.

W celu zminimalizowania emisji azbestu do środowiska oraz zmniejszenia zapylenia podczas właściwych prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy podjąć następujące działania:

- nawilżenie wodą oraz utrzymywanie w stanie wilgotnym wyrobów zawierających azbest przed ich usunięciem, a także przez cały czas wykonywanych prac,

- unikanie destrukcji i uszkodzeń usuwanych elementów zawierających azbest,

- jeśli to konieczne, czyli w przypadku przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłu azbestowego w miejscu pracy, prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza miejsca pracy,

- stosowanie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych wyposażonych w instalacje odciągające powietrze,

- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz magazynowanie ich w wyznaczonym, bezpiecznym miejscu.

Zabezpieczanie wyrobów i odpadów zawierających azbest należy przeprowadzić następująco:

- wyroby twarde o gęstości powyżej 1000 kg/m3 należy pakować w folię polietylenową o grubości minimum 2 mm,

- pyły azbestowe oraz wyroby miękkie o gęstości poniżej 1000 kg/m3 należy przed opakowaniem zestalić przy pomocy cementu,

- opakowania z odpadami powinny zostać szczelnie zamknięte o w trwały sposób 

Po zakończeniu prac demontażowych teren robót oraz jego otoczenie należy doprowadzić do porządku. Wykonywane prace porządkowe należy wykonywać stosując metody uniemożliwiające emisję pyłu azbestowego do środowiska. Wykonawca prac jest także zobowiązany do przedstawienia zleceniodawcy pisemnego oświadczenia stwierdzającego prawidłowość wykonanych prac. W przypadku prac dotyczących azbestu miękkiego lub wyrobów zniszczonych i uszkodzonych, w pomieszczeniach oraz w przypadku prac obejmujących usuwanie krokidolitu wykonawca ma obowiązek przedstawienia wyników badań powietrza przeprowadzonych przez uprawione do tego laboratorium lub instytucję.

5.6  Transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Obowiązek właściwego przygotowania do transportu odpadów zawierających azbest spoczywa na wytwórcy odpadów. Zgodnie z ustawą o odpadach transport odpadów wytworzonych przez ich wytwórcę nie wymaga uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów. Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów jest obowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności, które wydawane jest przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedzimy i zamieszkania posiadacza odpadów. Zlecający usługę transportu odpadów jest zobowiązany do wskazania prowadzącemu taką działalność miejsca odbioru odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć te odpady. 

Do przedsiębiorcy prowadzącego działalność wyłącznie w zakresie ich transportu na składowisko należy:

- posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejęcia odpadu,

- posiadanie dokumentu przewozowego z opisem odpadów niebezpiecznych,

- posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych,

- posiadanie przez kierowcę pojazdu zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne,

- utrzymanie porządku skrzyni ładunkowej pojazdu,

- sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowania odpowiednim znakiem (jak poniżej):

- sprawdzenie umocowania przesyłki z odpadami w pojeździe.

Należy zaznaczyć, iż przekazanie odpadów zawierających azbest przez wytwórcę odpadów innemu posiadaczowi odpadów niebezpiecznych w celu dalszego transportu odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku z zastosowaniem „Karty przekazania odpadu”. Prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zobowiązany jest na wspomnianej karcie do poświadczenia wykonania usługi transportowej.

Wykorzystując kartę przekazania odpadów prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów prowadzi także ilościową i jakościową ewidencję odpadów.

Odpady zawierające azbest transportowane są na składowisko odpadów niebezpiecznych. Następuje tam przekazanie odpadów posiadaczowi odpadów, czyli zarządcy składowiska i potwierdzenie tej operacji na karcie przekazania odpadu.

5.7  Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Jedynym istniejącym sposobem unieszkodliwiania azbestu jest jego składowanie. Wiąże się to z zakazem stosowania azbestu w związku z czym nie może on być poddawany odzyskowi czy innemu wykorzystaniu. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, odpady zawierające azbest mogą być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne. Zarządzający składowiskiem przyjmując odpady zobowiązany jest do potwierdzenia tego faktu na karcie przekazania odpadu. Prace związane bezpośrednio z deponowaniem odpadów zawierających azbest należy prowadzić w sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza. Podstawowym zadaniem w tym zakresie jest niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowań foliowych zawierających azbest. Opakowania z odpadami należy zdejmować z pojazdu transportującego odpady przy użyciu urządzeń dźwigowych układając je warstwami.

Zdeponowane odpady azbestowe powinny zostać zabezpieczone dodatkową folią lub warstwą gruntu o grubości 5 cm. Niedopuszczalne jest poruszanie się pojazdów mechanicznych po powierzchni składowanych odpadów.

Na terenie województwa świętokrzyskiego znajduje się jedno składowisko odpadów azbestowych i jest to składowisko w gminie Tuczępy. Zgodnie z wykazem składowisk (źródło: www.bazaazbestowa.pl) podaje się dokładne dane:

Składowisko odpadów zawierających azbest Dobrów 8, Tuczępy, zarządzane przez Środowisko i Innowacje Sp. z o. o..

Składowisko to umiejscowione jest w odległości około 65 km od gminy Bejsce

6. Założenia programu.
Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bejsce będzie procesem długofalowym ograniczonym możliwościami finansowymi zarówno samorządu jak i mieszkańców. Realizacja programu będzie zgodna z przyjętym celem                      i przebiegać będzie w następujących obszarach:

a)  inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów

zawierających azbest

Podstawą dla opracowania programu była przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i utworzenie bazy danych o ich lokalizacji. Inwentaryzację przeprowadzona była w oparciu o dane ankietowe z poszczególnych sołectw w 2004 roku. Ukazała ona ilość gospodarstw domowych, budynków wielorodzinnych, obiektów przemysłowych, obiektów oświatowych, gdzie stwierdzono występowanie azbestu. Uzyskane podczas inwentaryzacji informacje posłużyły utworzeniu bazy danych o nieruchomościach,

na których występują wyroby zawierające azbest.

b) opracowanie mapy zagrożeń działania azbestu

Mapa przedstawia zagrożenia związane z  działaniem azbestu na terenie Gminy Bejsce                  z zaznaczeniem lokalizacji występowania wyrobów zawierających azbest.

c) mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej

Działanie realizowane będzie poprzez:

· system edukacji w zakresie szkodliwości i utylizacji wyrobów azbestowych,
· informowanie o potencjalnych źródłach uzyskania dotacji, preferencyjnych kredytów                   i pożyczek na wymianę pokryć dachowych i elewacji z azbestu,
· dofinansowanie kosztów usunięcia azbestu w tym: załadunku na terenie nieruchomości, transportu i składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych,
· bieżąca aktualizacja informacji na stronie internetowej z przebiegu realizacji Programu,
· udzielanie wszelkich informacji mieszkańcom na temat realizacji Programu.

7. Lokalizacja programu.

Gmina Bejsce należy do Powiatu Kazimierza Wielka w województwie Świętokrzyskim. Zajmuje powierzchnię 57,7 km2, zamieszkuje w niej 4476 mieszkańców.
W skład gminy wchodzi 16 sołectw: Bejsce, Brończyce, Czyżowice, Dobiesławice, Grodowice, Kaczkowice, Kijany, Królewice, Morawianki, Morawiany, Piotrkowice, Prokocice, Sędziszowice, Stojanowice, Uściszowice oraz Zbeltowice.

Największą wsią, a zarazem siedzibą władz gminnych są Bejsce, które pełnią jednocześnie funkcję centrum usługowego dla mieszkańców gminy.

Na jej terenie zlokalizowane są: Urząd Gminy, Urząd Pocztowy, Bank, Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, 2 Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Gminny Ośrodek Zdrowia, apteka, Gminna Biblioteka Publiczna, dwie Lecznice Weterynaryjne oraz Ochotnicza Straż Pożarna.

Gmina Bejsce położona jest w południowej części województwa Świętokrzyskiego,                    na obszarze Niecki Nidziańskiej, w pobliżu rzeki Nidzicy. Drogi lokalne prowadzące do Kazimierzy Wielkiej i Opatowca zapewniają połączenie ze szlakami komunikacyjnymi wiodącymi do Krakowa, Kielc i Sandomierza. 
Rys.1 Mapa Powiatu Kazimierza Wielka wraz przynależnymi gminami.

[image: image2.jpg]



Bejsce są gminą rolniczą i uprawa ziemi jest głównym zajęciem jej mieszkańców. Brak przemysłu i dogodny klimat sprzyjają produkcji zdrowej żywności i rozwojowi agroturystyki.                  Na żyznych glebach uprawia  się warzywa gruntowe, zboża, tytoń, fasolę, rośliny okopowe                         i pastewne. Bliskość Krakowa, który zapewnia rynek zbytu płodów rolnych jest atutem dla rozwoju przechowalni i handlu. Bejsce od północy otoczone są pasmem wzgórz, co podkreśla ich piękne położenie. 
8. Uczestnicy Programu.

Program usuwania azbestu na terenie Gminy Bejsce skierowany jest do wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w ww. gminie ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości, które pokryte są materiałami niebezpiecznymi w tym zawierających azbest.
Tej grupie najbardziej powinno zależeć na jak najszybszym usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów azbestowych ze swojego otoczenia.

Przewiduje się, że zainteresowanie powyższym Programem będzie wzrastać stopniowo,               w miarę prowadzenia edukacji w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją azbestu. 


Realizatorami Programu będą:

- Referat Budownictwa, Inwestycji, Drogownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy w Bejscach,

- radni, 

- sołtysi,

- przewidywani uczestnicy Programu w tym właściciele nieruchomości.


Na terenie gminy z danych ankietowych obejmujących rok 2011 zlokalizowano 487 budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych pokrytych eternitem.

9. Oszacowana ilość i rozmieszczenie wyrobów zawierających azbest              na terenie Gminy Bejsce.

Wyroby zawierające azbest w Gminie Bejsce to głównie eternit typu falistego oraz w niewielkiej ilości eternit płaski typu „Karo”.

Tabela 1.   Ilość wyrobów zawierających azbest (eternit) w poszczególnych sołectwach ( płyty faliste)
	L.p.
	Sołectwo
	Ilość obiektów 
	Razem w [m2]
	Razem w Mg

	1.
	Bejsce


	102
	10741,00
	161,12

	2.
	Brończyce


	22
	3185,00
	47,77

	3.
	Czyżowice


	73
	9780,15
	146,70

	4.
	Dobiesławice


	29
	4457,00
	66,85

	5.
	Grodowice


	49
	4571,00
	68,57

	6.
	Kaczkowice


	22
	1992,00
	29,88

	7.
	Kijany


	22
	3363,00
	50,45

	8.
	Królewice


	60
	8783,00
	131,75

	9.
	Morawianki


	9
	1315,00
	19,73

	10.
	Morawiany


	52
	6164,00
	92,46

	11.
	Piotrkowice


	50
	4877,00
	73,15

	12.
	Prokocice


	25
	3164,00
	47,46

	13.
	Sędziszowice


	33
	4969,00
	74,54

	14.
	Stojanowice


	19
	2604,00
	39,06

	15.
	Uściszowice


	36
	4139,50
	68,42

	16.
	Zbeltowice


	9
	486,00
	7,29

	RAZEM
	612
	75012,65
	1125,20


Tabela 2.  Ilość wyrobów zawierających azbest (eternit) w poszczególnych sołectwach (Płyty Caro i gruz)  
	L.p.
	Miejscowość
	Płyty CARO
Mg
	Gruz

płyty faliste
Mg

	1.
	Bejsce
	-
	2,5

	2.
	Brończyce
	-
	-

	3.
	Czyżowice
	-
	-

	4.
	Dobiesławice
	-
	4,05

	5.
	Grodowice
	2,16
	2,10

	6.
	Kaczkowice
	-
	-

	7.
	Kijany
	0,54
	-

	8.
	Królewice
	-
	-

	9.
	Morawianki
	-
	-

	10.
	Morawiany
	-
	-

	11.
	Piotrkowice
	-
	-

	12.
	Prokocice
	3,0
	-

	13.
	Sędziszowice
	1,44
	3,0

	14.
	Stojanowice
	-
	1,5

	15.
	Uściszowice
	-
	1,5

	16.
	Zbeltowice
	-
	0,15

	Razem
	7,14
	14,8


Budynki użyteczności publicznej oraz pomieszczenia gospodarcze:

1. Budynki byłej Spółdzielni Kołek Rolniczych w Bejscach-1025 m2
2. Budynek gospodarczy przy Domu Pomocy Społecznej w Bejscach- 360 m2
3. Świetlica wiejska w Morawianach – 258 m2
4. Świetlica wiejska w Morawiankach- 160 m2
5. Garaże przy ZGKiM Stojanowice 350 m2
2153 m2 = 32,29 [Mg]
Z przedstawionych danych wynika, że na terenie Gminy Bejsce znajduje się:

- ok. 75012,65 m2 wyrobów zawierających azbest, co stanowi ok. 1125,20 Mg odpadów – gospodarstwa indywidualne. 

- ok. 2153 m2 co stanowi 32,29 Mg.- budynki użyteczności publicznej 

- ok. 595 m2 dachówki typ Caro co stanowi 7,14 Mg odpadów

- ok. 14,8 Mg gruzu

Do obliczeń przyjęto, że 1 m² dachówki falistej waży ok. 15 kg (0,015Mg), natomiast dachówki typ Caro ok. 12 kg (0,012 Mg).
Rys. 3 Eternit falisty                                                                                 Rys. 4 Eternit płaski typu [image: image1.png]


„Karo”




Wykres 1. Ilość wyrobów zawierających azbest m2 - gmina Bejsce (gospodarstwa indywidualne) 
[image: image4.emf]10741,00

3185,00

9780,15

4457,00

4571,00

1992,00

3363,00

8783,00

1315,00

6164,00

4877,00

3164,00

2464,00

4969,00

3809,50

486,00

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

m2

Bejsce Brończyce Czyżowice Dobiesławice

Grodowice Kaczkowice Kijany

Królewice

Morawianki

Morawiany Piotrkowice Prokocice Stojanowice Sędziszowice

Uściszowice

Zbeltowice

Ilość wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Bejsce 

(gospodarstwa indywidualne)



Rys. Etykieta ostrzegająca dany produkt o zawartości azbestu.
[image: image5.png]



Dla oszacowania prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia (w oparciu o ofertę Firmy Eko Busko),  przyjęto następujące koszty wykonania:
- koszt demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Bejsce wynosi 19 zł/m2 (w cenę wliczony jest podatek VAT tj. demontaż 8%, transport 23%, utylizacja 8%).

A) Na terenie gminy zinwentaryzowano ok. 75012,65 m2 płyt azbestowo-cementowych falistych, stanowiących głównie pokrycia dachowe na budynkach mieszkalnych oraz budynkach gospodarczych.

Przyjęto, że średnia waga 1m2 płyt azbestowo-cementowych wynosi 15 kg.
Znając powierzchnię pokryć azbestowo-cementowych oraz wagę 1m2 płyty można obliczyć wagę wszystkich płyt azbestowych.

75012,65 m2 × 15 kg = 112518,97 kg = do dalszych obliczeń przyjęto 1125,20 Mg
Podsumowując, szacunkowy koszt związany z opakowaniem, transportem oraz utylizacją materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Bejsce będzie się kształtował w granicach 1425240,35 zł.

75012,65 ×19 zł/m2= 1425240,35 zł
B) Na terenie gminy zinwentaryzowano ok. 595,0 m2 płyt azbestowo-cementowych płaskich typ Caro , stanowiących głównie pokrycia dachowe na budynkach mieszkalnych oraz budynkach gospodarczych.

Przyjęto, że średnia waga 1m2 płyt azbestowo-cementowych wynosi 12 kg

595,0 m2  × 19 zł/m2 = 7140,0 zł

C) Na terenie gminy zinwentaryzowano ok. 2153,0 m2 płyt azbestowo-cementowych falistych zlokalizowanych na budynkach użyteczności publicznej co stanowi 32,29 Mg

2153,0 ×19 zł/m2 = 32295,00 zł

Koszty ogółem wynoszą ok. 1464675,35 zł
Kwota 1464675,35 zł podzielona na 22 lata, pozostałych do zakończenia Programu da nam 66575,15 zł/rok, które należy pozyskać, by spełnić terminowość i założenia w harmonogramie realizującym powyższe zadanie.
Dzieląc całkowitą ilość płyt azbestowych na terenie gminy tj. 1125,20 Mg przez ilość lat, pozostałych do zakończenia Programu  będziemy mieli ilość azbestu, jaką każdego roku należy wywieźć z terenu gminy:
1125,20 Mg ÷ 22 lata = 51,15 Mg/rok – przyjęto 51,2 Mg/rok
Jak wynika z powyższego przeliczenia, każdego roku z terenu Gminy Bejsce powinno być usuniętych 51,2 Mg materiałów zawierających azbest.
10. Harmonogram realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bejsce.

Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, aby zrealizować

trzy główne cele jakimi jest:

· usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

· minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu,

· likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Należy skupić się na realizacji zadań, które podzielono na pięć grup tematycznych:

1) Zadania legislacyjne,

2) Działania edukacyjno-informacyjne obejmujące: działania skierowane do dzieci i młodzieży, szkolenia pracowników administracji rządowej i samorządowej, opracowywanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych, ocenę i promocję technologii unicestwiania włókien azbestu w odpadach azbestowych, organizację krajowych i międzynarodowych szkoleń, seminariów, konferencji, kongresów i udział w nich,

3) Zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest obejmujące: usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, oczyszczanie terenów\ nieruchomości, oczyszczanie obiektów użyteczności publicznej, miejsc publicznych, terenów byłych zakładów produkujących wyroby zawierające azbest, budowę składowisk odpadów azbestowych oraz budowę instalacji i urządzeń do unicestwiania włókien azbestu w odpadach azbestowych, zadania wspierające, w tym wsparcie finansowe opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczania terenów z azbestu na wszystkich szczeblach,

	L.p.
	Działanie
	Termin realizacji

	1.
	Działalność informacyjno-popularyzacyjna w mediach ( ulotki, strona internetowa)
	Przez cały okres realizacji Programu

	2.
	Aktualizacja bazy danych dotyczącej ilości azbestu na terenie Gminy Bejsce 
	

	3.
	Opracowanie mapy zagrożeń azbestem
	II połowa 2011

	4.


	Odbiór odpadów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i innych.

Usunięcie wyrobów azbestowych z obiektów użyteczności publicznej
	Pozyskanie funduszy na realizację Programu (WFOŚiGW), Urząd Gminy w Bejscach.
	W okresie 

2011 - 2032

	
	
	Wydawanie zezwoleń dla firm, które zamierzają świadczyć usługi w zakresie  usuwania wyrobów   zawierających azbest 


	

	
	
	Ogłaszanie przetargów na przewoźnika i wyłonienie wykonawcy zadania.
	

	
	
	Odbiór, transport, utylizacja odpadów

zawierających azbest


	

	5.
	Monitorowanie realizacji „Programu usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bejsce”


	Co 5 lat



	6.
	Przedstawienie Radzie Gminy sprawozdania z przebiegu realizacji Programu.
	Co 2 lata


11. Wykaz firm posiadających uprawnienia w zakresie usuwania eternitu                na terenie powiatu kieleckiego.
1.P.U.H. "SanTa-EKO" s.c.
Tadeusz Zych, Izabela Rutowska
ul. Portowa 24 
27–600 Sandomierz
tel. (015) 823-69-41 lub 832-63-31 
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

2.  Przedsiębiorstwo Rozwoju Miasta
PROMET Sp. z o.o.
ul. Silniczna 13
25-515 Kielce
fax (041) 344–69–56, tel. (041) 344-22–06
magazynowanie: na terenie bazy w Górkach Szczukowskich (partia transportowa)

3.BIKO–SERWIS Spółka jawna
Jan Bień, Ryszard Koziołek
Aleja Partyzantów 6/8 
26 - 060 Chęciny
tel. (041) 315–30–20 lub (041) 315–30–21, fax (041) 315-14–65
magazynowanie: na terenie bazy w Chęcinach (partia transportowa)
4.Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu "Caro"
ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12
22–400 Zamość 
tel./fax (084) 627–30–13, tel. kom. 608435133 
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

5. Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych "TERMOEXPORT"
ul. Żurawia 24/7
00–515 Warszawa
tel./fax (022) 621–40–64, tel. (022) 821–34–67 lub 621–21–97
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowo–Usługowe "Grama"
Os. Gen. St. Maczka 17/5,
37–100 Łańcut. 
tel. 85-21-551, 85–90–040 lub kom. 606966915 
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

7. Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe 
EXPORT–IMPORT "PEWJOL"
ul. Kopernika 8/5
26–300 Opoczno
tel. (041) 55–36–91
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

8. Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe "SKALPOL II"
ul. Malików 150
25–639 Kielce
tel. 694-035-600
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

9. "Arnika" Sp. z o.o
ul. St. Mielnickiego 15
43–382 Bielsko–Biała
tel./fax (033) 81–82–934, tel. (033) 81–82–935 
magazynowanie: bez magazynowania

10. ALGADER HOFMAN Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 133
budynek 11 B
01-919 Warszawa
magazynowanie: bez magazynowania
11. "BUDOCEX" Przedsiębiorstwa Budowlane
ul. Młoda 28
25-619 Kielce
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

12. Firma Remontowo–Budowlana "RAGAR"
Radosław Rokosz
os. 1000 Lecia 35/16
31-610 Kraków
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

13. Jednostki Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
magazynowanie: bez magazynowania

14. Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ Sp. z o.o.
ul. Graniczna 6
05-816 Michałowice
Biuro i adres do korespondencji:
Chlebnia 48
05-825 Grodzisk Mazowiecki
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

15. Sintac–Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 86
05-075 Wesoła
magazynowanie: bez magazynowania

16. "CHEMPOL" Sp. z o.o.
Dobrów 8
28–142 Tuczępy
tel. (015) 86–42–446
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

17. Hydrogeotechnika Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 262 A 
25-116 Kielce
tel. (041) 348–06–60
magazynowanie: bez magazynowania

18. PPU MECHATRONIK
26–065 Piekoszów
Górki Szczukowskie 1
tel./fax (041) 335-84-04 
magazynowanie: bez magazynowania

19. Zakład Remontowo–Budowlany "AMBROŻY" Sp. J.
Wiesława Śliwińska, Kazimierz Ambroży
ul. Meissnera 1/3 lok.222
03–982 Warszawa
tel./fax (022) 831-07-64 
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

20. P.H.U. "JUKO" 
Szczukocki Jerzy
ul. Zamurowa 8 
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. (044) 732–69-63; 732–69-64; 732–69-65
fax (044) 649–94-23; 649–94-24
magazynowanie: bez magazynowania

21. ARBUD Zbigniew Rucki
Aleja Jana Pawła II 38/D13 
47–220 Kędzierzyn-Koźle
tel./fax (077) 47–23-735; 47–23-736; 40–61-370; 40–61-371; 40–61–372
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

22. PPHU "ABBA–EKOMED" Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 11/13
87-100 Toruń
tel. (056) 6513667, 651 4425
www.ekomed.pl
magazynowanie: bez magazynowania

23. "AUTO–ZŁOM"
Bogusław Paź
Przewłoka 46
27-670 Łoniów
tel. 604 796 208 magazynowanie: bez magazynowania
24. P.P.H.U. "EKO–MIX"
ul. Grabiszyńska 163 
50–950 Wrocław
tel./fax. (071) 332-45-00 tel. (071) 332-41-61 
magazynowanie: bez magazynowania
25. "KAN–POL" P.P.H.U 
Iwona Łosiewicz
ul. Storczykowa 30
20–143 Lublin
tel. 506 181 850 lub (081) 534-31-15 
magazynowanie: bez magazynowania
26. R&M plettac Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 19
63-500 Ostrzeszów
tel. (062) 587-01-00; fax (062) 586-17-00
magazynowanie: bez magazynowania

28. Transport-Metalurgia Sp. z o.o.
ul. Reymonta 62 
97–500 Radomsko,
tel. (044) 685-41-35; fax. (044) 685-42-90
magazynowanie: bez magazynowania

29. VIKAEKO
Rafał Strawa
ul. Kolejowa 1
28-200 Staszów
magazynowanie: bez magazynowania

30. "ALBEKO" Emilia Sieger Sp. J.
87–510 Kotowy
tel. (054) 280–02-87;
tel./fax (054) 280–02-88;
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

31. POLONICA Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 191
25-655 Kielce
tel. (041) 345-56-40
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

32. Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Budowlanych "WOD-BUD" Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 14
23-200 Kraśnik
tel. (081) 825-25-05; fax. (081) 825-24-76
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

33. Maciej Plewa Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa "UKAM"
ul. Jagiellońska 95
34-450 Krościenko n/D
tel. 608679487
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

34. Zbigniew Lipa, Włodzimierz Mitoraj, Cezary Płeszka
„OPTIMA” s.c.
ul. Jana Samsonowicza 18G
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
Adres do korespondencji:
ul. Jaśminowa 33, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. (041) 266-43-25
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

35. PROJEKT–BUD Firma Handlowo Usługowa Edyta Psut
ul. Podwale 17
02–252 Warszawa
tel. kom. 502308504
magazynowanie: bez magazynowania

36. Zygmunt Pacanowski
Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych
ul. Mrozowa 9A
31-752 Kraków
tel. (012) 684-21-57, 684-21-57
www.zuop.com.pl
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

37. P.P.U. "TEMIPOL" Sp. z o.o
ul. Konduktorska 42
40–155 Katowice
tel. (032) 258-90-04 do 09
fax. (032) 258-77-53
magazynowanie: bez magazynowania
38. Spe–Bau Sp. z.o.o
ul. Mielcka 21/1
53-401 Wrocław
tel/fax. (71) 362-44-79
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

39. ENERGE Sp. z o.o.
Os. Na Stoku 11/30 
31-702 Kraków 
tel/fax (012) 281-35-83, kom. 602100221, 602300001 
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

40. Usługi Budowlane
Jan Turek
ul. Słowackiego 55
28–200 Staszów
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

41. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo–Usługowe "Sokolnicki"
Przemysław Sokolnicki
ul. Sucha 27
42–200 Częstochowa
tel. (034) 361-89-64
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac
42. Zakład Budownictwa Ogólnego
Wiesław Jaklewicz
Lisów ul. Kielecka 32
26–026 Morawica
tel. kom. 603972763 
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

43. Eko-Flora sp. z o.o.
Wielkie Rychnowo 92
87-410 Kowalewo Pomorskie
fax (056) 684-02-60, tel. (056) 684-23-60
magazynowanie: bez magazynowania

44. P.H.U. "EURO–GAZ"
Łój, Wierzbicka, Nawrot, Wierzbicki – Spółka Jawna
Zgórsko 31A
26-052 Sitkówka–Nowiny
tel. (041) 346-51-87, tel. kom. 601 86-52-69

45. BIO-MED sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 6
25-953 Kielce
tel. (041) 330-12-17
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

46. "GAJAWI" P.P.H.U.
Gabriel Rogut
ul. Kopernika 56/60
90-553 Łódź
fax/tel. (042) 688-43-70
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

47. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"Zach Utyl"
Górki Szczukowskie 1
26-065 Piekoszów
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

48. "ELPOBUD" sp. z o.o.
Zawada 26
28-230 Połaniec
fax/tel. (015) 865-66-44
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

49. "SELL-BUD INWEST s.c.
Tomasz Mucha, Sylwester Kozłowski, Łukasz Łukaszewicz
ul. Zagnańska 71
25-953 Kielce
fax/tel. (041) 341-50-60, tel. (041) 331-25-13
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

50. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Wiktor Wach
ul. Mrucza 16
26-020 Chmielnik

51. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Wisa"
Wiesław Sadza
Bobrza 4a
26-085 Miedziana Góra
dot. gminy Piekoszów

52. Przedsiębiorstwo Budowlane "Wachla"
ul. Klonowa 6
26-050 Zagnańsk
fax/tel. (041) 346-13-30
tel. 0609 717-811, 0508 446-553
dot. gminy Bieliny

53. "Hen-Pol"Henryk Rubak

Wola Jachowa 155 
26-008 Górno
tel. (041) 302-31-38
(cały powiat)

54. P.H.U "Krys-Pol" Borków 61C
26-021 Daleszyce
(cały powiat)

http://www.powiat.kielce.pl
Wykaz firm posiadających uprawnienia w zakresie usuwania eternitu za zakresem terytorialnym dla gminy Bejsce. 
	Nazwa przedsiębiorstwa
	Kod

odpadu

niebezpiecz
	Nazwa odpadu

niebezpiecznego
	Ilość

dop.

[Mg]
	Data

ważności

zezwolenia

	„EKOCHEM-SERVICE”

w Łodzi
	17 06 01
	Materiały izolavyjne 

Zawierające azbest
	800
	30.09.2012

	
	17 06 05

16 02 12
	Pozostałe materiały

Zawierające azbest
	200
	

	„CARO” Centrum 

Gospodarki odpadami,

azbestu i recyklingu

w Zamościu
	17 01 06
	Odpady z betonu, gruzu

zawier. mater. niebezp.
	100
	31.07.2014

	
	17 06 01
	Materiały izolacyjne

zawierające azbest
	100
	

	„AWAS – Serwis”

Sp. z o.o. w warszawie


	13 05 01
	Odpady stałe z 

piaskowników
	1000
	30.06.2013

	
	13 05 02
	Szlamy z odwadniania

lejów
	600
	

	
	13 05 03
	Szlamy z kolektorów
	800
	

	
	13 05 06
	Olej z odwadniania

olejów
	200
	

	
	13 05 07
	Zaolejona woda z 

z odwadniania olejów
	800
	

	
	13 05 08
	Mieszanina odpadów

z piaskowników
	1200
	

	
	13 08 99
	Inne odpady
	400
	

	
	19 08 09
	Tłuszcze i mieszaniny

olejów z separacji
	300
	

	
	19 08 10
	Tłuszcze i mieszaniny

olejów inne niż 190809
	-
	

	„Termoeksport”

w Warszawie
	17 01 06
	Odpady z betonu, gruzu

zawierające mat. nieb.
	250
	31.07.2014

	
	17 06 01
	Materiały izolacyjne

zawierające azbest
	250
	

	
	17 06 05
	Materiały konstrukcyjne

zawierające azbest
	250
	

	PPH-U „GRAMA”

w Łodzi
	15 02 02
	Sorbeny, materiały

filtracyjne
	0,5
	31.07.2014

	
	17 01 06
	Odpady z betonu, gruzu

zawierające subst. nieb.
	3
	

	
	17 02 04
	Odpady z drewna, szkła

zawierające mat. niebez.
	10
	


	
	17 03 01
	Asfalt zawierający 

smołę
	10
	

	
	17 03 03
	Smoła i produkty

smołowe
	2
	

	
	17 04 09
	Odpady metali zanieczy

szczone subst. niebezp.
	10
	

	
	17 04 10
	Kable zawierające ropę,

smołę
	1
	

	
	17 06 01
	Materiały izolacyjne

zawierające azbest
	1500
	

	
	17 06 03
	Inne materiały izolacyj-

ne zaw. subst. niebezp.
	200
	

	
	17 06 05
	Materiały konstrukcyjne

zawierające azbest
	1500
	

	
	17 08 01
	Materiały konstrukcyjne

Zawierające gips
	200
	

	
	17 09 03
	Inne odpady z remontu

zawierające mat. niebez.
	5
	

	Przedsiębiorstwo „KERAM” we Wrocławiu


	13 05 01
	Odpady stałe z piasko –

wników i odwadniania

olejów
	2,5
	31.08.2014

	
	13 05 02
	Szlamy z odwadniania
	2,5
	

	
	15 02 02
	Sorbeny, materiały

filtracyjne
	2,5
	

	
	16 07 08
	Odpady zawierające

ropę naftową
	2,5
	

	
	17 05 03
	Smoła i produkty

Smołowe
	2,5
	

	Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni „Elektroprzem” w Krakowie
	17 06 01
	Materiały izolacyjne

zawierające azbest
	300
	31.12.2013

	
	17 06 05
	Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest
	900
	


12. Wykaz załączników.
Załącznik nr 1.

	KARTA PRZEKAZANIA ODPADU

	Nr karty a
	Rok kalendarzowy

	Posiadacz odpadów, który

przekazuje odpad b, c  


	Prowadzący działalność w zakresie

transportu odpadu b, d
	Posiadacz odpadów, który 

przejmuje odpad b

	Adres e


	Adres d, e
	Adres e

	Telefon/faks

	Telefon/faks d
	Telefon/faks

	Nr REGON

	Nr REGON d

	Nr REGON


	Miejsce przeznaczenia odpadów f



	Kod odpadu
	rodzaj odpadu

	Data/miesiąc g
	Masa przekazanych odpadów

[Mg] h
	Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy d, i

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Potwierdzam przekazanie odpadu
data, pieczęć i podpis
	Potwierdzam wykonanie usługi

transportu odpadu d 

data, pieczęć i podpis
	Potwierdzam przejęcie odpadu

data, pieczęć i podpis


Objaśnienia:

a  Numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.

b  Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu.

c W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie                              na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008),  lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa  w ustawie z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

d W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów                                z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.

e  Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.

f Adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów.

g  W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów.

h Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

i  Dotyczy odpadów niebezpiecznych.

Załącznik 2.
Ankieta, na podstawie której sporządzono inwentaryzację.

[image: image6.emf]
Załącznik 3.
Mapa zagrożeń azbestem na terenie Gminy Bejsce.
Powyższy Program  sporządzony został w oparciu o dane zgromadzone w ankietach              z  2011 roku.

Sporządzono w  Referacie Budownictwa, Inwestycji, Drogownictwa
i Rolnictwa.

PAGE  
4

_1265000057

_1265620805.unknown

